## Munka1
Alfa SC Kispest Kispest KAC pálya tervezett medence beruházás sátorral konténerekkel.
Medence mérete: 50x25m 2,0m vízmélységgel. Kereszt irányba határolható 3x16,66m széles 25m hosszú medence részre. 3x8 pálya 2,05 m szélességű pályára osztható
Terv: 1. medence rész vízilabda, 25.00Ft/óra (áfa mentes). 2. medence rész 8 pálya pályánként 5.000Ft/óra pálybérlés=40.000Ft/óra. 3. medence rész 4 pálya úszás 4x5.000Ft=20.000Ft/óra és lakosság 4sáv 5 fő 1.000/belépő 2órás jegy= 20.000Ft64 sáv. Így óránként a medence 25.000+40.000+40.000Ft-t azaz 105e Ft-t termel maximum. Ha mindhárom pályát vízilabdára adjuk ki akkor 3x25e Ft azaz 75e Ft-t termel. Kismedence mérete 8x15m ez 5db 1,6-es gyermek sávra bontva. Sávbérlet 3.000Ft/óra/sáv azaz 15.000Ft/óra. Hasznos oktatási idő de 8.00-19.00-ig azaz 11 óra
Nyitva tartás 5.30-tól este 23.00-ig igény szerint azaz 17,5 óra nyitvatartás. Reggel főleg reggeli edzés és vízilabda, úszás és egyéb sport. Este közönség részére bezár19.00 órától csak edzés teljes felületen
Kialakítás: a terv szerint várhatóan vízet fúrt kúton keresztül vételezünk ennek várható díja elektormos árammal 40Ft/m3 (kút mindenestől 9m Ft, pályázatban 5m szerepel). Vízdíjat így esetleg kieső ídőre kell fízetni a normál esetben kútról üzemel a rendszer ivóvz is, ivóvíz minőségű víz várható, szükség szerint szűréssel.Kút vízhozama 18l/perc azaz 10,8m3/óra azat 259 m3/nap. Amedence előírt vízvisszapótlás mértéke 50m3/nap azaz 30x50=1500m3/hó Így vízdíj 40x1500=60.000Ft/ hó +fürdő és wc ami várhatóan napi 5m3-nél nem több 5x30=150m3x40=6.000 Ft/hó, szennyvíz 150m3/hó x424Ft=azaz 64.000Ft/Hó összesen 60e+6e+64e=kb 130e Ft/hó, csapvízről 1650m3 x321Ft+424Ft/m3 br 1214eFt/hó megtakarítás minimum 1100eFt/ hó azaz a kút megtérül 1 éven belül.
A rendszert úgy építjük, hogy önállóan működjön, ha hoki van, úgy a kiszolgáló épületet közösen alakítjuk (hoki költségvetése, áram is mert számára lényegesen több kell együtt kb 3x400A-500A). A kiszolgáló egységek egyéb esetben konténerekben, a gépészet is. A sátor gépészeti méretezése lehetővé teszi az óránként 2szeri légcserét 30e m3/óra légmennyiség. A világítás szintén ezekhez méretezve. Sátor dupla membrán, hőszigetelés jóval kedvezőbb. A Konténer légbefúvással a hűtés a talajból kivett 14fokos vízzel működne
Hoki esetén hőcserélő a fűtési hűtési rendszer összekötése tetőn napelem a földben talajszonda. Fütés Így vegyes gáz+vegyestüzelés biomassza+talajszonda+napelem + hőcserélő.
kiadások működési költségek
víz csak hálozati | napi menny m3 | havi | víz dij Ft/m3 | szennyv m3 | csat dij Ft/m3 | havi kts br Ft | havi kts br Ft kút nélk
| 55 | 30 | 321 |  | 424 |  | 1229250
kút+csatorna | 55 | 30 | 40 | 5 | 424 | 68120
áram világítás működtetés | kw/h | napi | havi | áram kts br
hőcserélés napelem nélk | 100 | 17.5 | 30 | 40 |  | 2100000
Fűtés Gáz és hőcserélés | napi m3 |  | havi
éves átlag | 600 |  | 30 | 140 |  | 2520000
vegyszer | [5 empty] | 200000
karbantartás | [5 empty] | 500000
munkabér | létszám | átl bérk
oktatók nélkül | 16 | 300000 |  |  |  | 4800000
egyéb kts | [5 empty] | 500000
Havi kts br | [5 empty] | 10688120
bevételek | nyitva tartás 17,5 óra
1 medence rész | vízilabda/óra/Ft | napi óraszám | sáv óradíj/Ft | havi |  | 1. verzió | 2 verzió kisebb kihasználtság esetén 50%
hétköznap | 25000 | 10 |  | 21 |  | 5250000 | 2625000
2 medence rész | sáv | [5 empty] | 0
| 8 | 14 | 5000 | 21 |  | 11760000 | 5880000
3. medence rész | sáv | [5 empty] | 0
| 8 | 14 | 5000 | 21 |  | 11760000 | 5880000
kismedence melegv | sáv | [5 empty] | 0
| 5 | 14 | 3000 | 21 |  | 4410000 | 2205000
hétvégi bevétel | napi | napok száma |  |  |  |  | nagyobb hétvégi létszám 1100Ft belépő szo-vas 8 alk május köz szept közep 4 hó
| 250000 | 8 |  |  |  | 2000000 | 8000000
összes bevétel |  |  |  |  | 100% | 35180000 | 24590000
[5 empty] | 50% | 17590000 | 12295000